## KELMAN_Program
KELMAN PROGRAM | [7 empty] | PO2 | Kel Sat
[8 empty] | PO2 | CMS02_PRE | CMS03_PRE | CMS04_PRE | CMS05_PRE | CMS06_PRE | CMS07_PRE | CON01 | CON02 | CON03 | CON04 | CON06 | CON07 | CON08 | CON09 | CMS02_PO | CMS03_PO | CMS04_PO | CMS05_PO | CMS06_PO | CMS07_PO | CON1 | 64.15 | 90.3 | CMS02PO | 46.78 | 82.4
| PO2 | PCO2 | pH | Hb | Hct | Temp | Standard P50 | 5 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |  | 50.65 | 85.2 |  | 44.46 | 80.9
| (5…..120) | 40 | 7.4 |  |  |  |  | 10 | 11.7 | 13.1 | 11.1 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 8.7 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 9.2 | 8.7 | 9.3 |  | 51.44 | 83.8 |  | 44.83 | 80.1
CMS02_PRE | (5…..120) | 40 | 7.4 |  |  |  | 23.7 | 15 | 26.1 | 28.4 | 25.2 | 23 | 22.6 | 22.8 | 18.9 | 22.5 | 23.3 | 19.6 | 21.6 | 19.7 | 23.8 | 20.7 | 21 | 22.8 | 19 | 20.2 | 21.1 | 20.4 |  | 55.36 | 84.4 |  | 43.68 | 79.6
CMS02_POST | (5…..120) | 40 | 7.4 |  |  |  | 27.3 | 20 | 40.3 | 43.2 | 39.2 | 36.4 | 36 | 36.2 | 31.2 | 35.8 | 36.8 | 32 | 34.6 | 32.2 | 37.5 | 33.5 | 33.9 | 36.2 | 31.3 | 32.9 | 34.1 | 33.1 |  | 24.05 | 41.5 |  | 52.84 | 85.6
[8 empty] | 25 | 53.2 | 56.3 | 51.9 | 48.8 | 48.4 | 48.6 | 42.8 | 48.1 | 49.3 | 43.8 | 46.8 | 44 | 50 | 45.5 | 45.9 | 48.6 | 43 | 44.9 | 46.1 | 45.1 |  |  |  |  | 31.95 | 59.7
[8 empty] | 30 | 64.3 | 67.5 | 63 | 59.8 | 59.3 | 59.6 | 53.4 | 59.1 | 60.3 | 54.5 | 57.7 | 54.7 | 61 | 56.3 | 56.7 | 59.6 | 53.7 | 55.6 | 57 | 55.8
[8 empty] | 35 | 73.5 | 76.5 | 72.3 | 69.2 | 68.8 | 69 | 62.9 | 68.5 | 69.7 | 64 | 67.1 | 64.2 | 70.4 | 65.8 | 66.2 | 69 | 63.1 | 65.1 | 66.4 | 65.3 | CON2 | 53.89 | 88.8 | CMS03PO | 39.04 | 74.7
[8 empty] | 40 | 80.7 | 83.1 | 79.6 | 76.9 | 76.5 | 76.7 | 71 | 76.3 | 77.3 | 72 | 75 | 72.2 | 78 | 73.7 | 74.1 | 76.7 | 71.2 | 73.1 | 74.3 | 73.3 |  | 45.06 | 84.5 |  | 41.17 | 75.8
[8 empty] | 45 | 85.9 | 87.7 | 85 | 82.8 | 82.4 | 82.6 | 77.6 | 82.2 | 83.1 | 78.6 | 81.2 | 78.8 | 83.7 | 80.1 | 80.4 | 82.6 | 77.8 | 79.5 | 80.6 | 79.7 |  | 44.67 | 81.4 |  | 37.2 | 76
[8 empty] | 50 | 89.4 | 90.9 | 88.8 | 87.1 | 86.8 | 86.9 | 82.8 | 86.6 | 87.3 | 83.6 | 85.8 | 83.8 | 87.7 | 84.9 | 85.2 | 86.9 | 83 | 84.4 | 85.3 | 84.5 |  | 43.4 | 80.6 |  | 44.26 | 78.7
[8 empty] | 55 | 91.9 | 93 | 91.4 | 90.1 | 89.9 | 90 | 86.7 | 89.7 | 90.3 | 87.4 | 89.1 | 87.5 | 90.6 | 88.4 | 88.6 | 90 | 86.9 | 88 | 88.7 | 88.1 |  | 39.93 | 74.5 |  | 47.87 | 82
[8 empty] | 60 | 93.6 | 94.4 | 93.2 | 92.2 | 92 | 92.1 | 89.6 | 92 | 92.4 | 90.1 | 91.4 | 90.2 | 92.6 | 90.9 | 91.1 | 92.1 | 89.7 | 90.6 | 91.2 | 90.7 |  |  |  |  | 32.54 | 68.4
[8 empty] | 65 | 94.8 | 95.5 | 94.5 | 93.7 | 93.6 | 93.7 | 91.7 | 93.5 | 93.9 | 92.1 | 93.1 | 92.2 | 94 | 92.7 | 92.8 | 93.7 | 91.8 | 92.5 | 92.9 | 92.5
[8 empty] | 70 | 95.7 | 96.2 | 95.5 | 94.8 | 94.7 | 94.8 | 93.2 | 94.7 | 94.9 | 93.5 | 94.3 | 93.6 | 95.1 | 94 | 94.1 | 94.8 | 93.3 | 93.8 | 94.2 | 93.9 | CON3 | 45.79 | 84.1 | CMS04PO | 51.14 | 83.7
[8 empty] | 75 | 96.4 | 96.8 | 96.2 | 95.7 | 95.6 | 95.6 | 94.3 | 95.5 | 95.7 | 94.6 | 95.3 | 94.6 | 95.9 | 95 | 95.1 | 95.6 | 94.4 | 94.8 | 95.1 | 94.9 |  | 47.91 | 84 |  | 51.1 | 84.7
[8 empty] | 80 | 96.9 | 97.2 | 96.7 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 95.2 | 96.2 | 96.3 | 95.4 | 96 | 95.5 | 96.5 | 95.7 | 95.8 | 96.2 | 95.2 | 95.6 | 95.8 | 95.7 |  | 46.1 | 83.8 |  | 51.92 | 83.9
[8 empty] | 85 | 97.3 | 97.6 | 97.1 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 95.9 | 96.7 | 96.8 | 96 | 96.5 | 96.1 | 96.9 | 96.3 | 96.4 | 96.7 | 95.9 | 96.2 | 96.4 | 96.2 |  | 46.85 | 81.5 |  | 54.34 | 84.6
[8 empty] | 90 | 97.6 | 97.8 | 97.5 | 97.2 | 97.1 | 97.1 | 96.4 | 97.1 | 97.2 | 96.5 | 96.9 | 96.6 | 97.3 | 96.8 | 96.8 | 97.1 | 96.2 | 96.7 | 96.9 | 96.7 |  | 37.22 | 76.8 |  | 54.86 | 84.6
[8 empty] | 100 | 98.1 | 98.3 | 98 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.2 | 97.7 | 97.8 | 97.3 | 97.6 | 97.3 | 97.8 | 97.4 | 97.5 | 97.7 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.4 |  |  |  |  | 41.18 | 75.2
[8 empty] | 120 | 98.7 | 98.8 | 98.6 | 98.5 | 98.4 | 98.4 | 98.1 | 98.4 | 98.5 | 98.2 | 98.3 | 98.2 | 98.5 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.2
[29 empty] | CON4 | 52.07 | 88.4 | CMS05PO | 53.58 | 86.5
[8 empty] | Use the paired PO2 and Kel Sat values for graph | [21 empty] | 52.3 | 85.8 |  | 45.84 | 79.8
[8 empty] | Use "Virtual PO2" and "Measured saturation" from P50 output file to add points on the curve | [21 empty] | 55.57 | 85.3 |  | 45.82 | 79.7
[30 empty] | 58.17 | 84.9 |  | 44.89 | 79.2
[30 empty] | 45.02 | 80 |  | 44.52 | 78.5
CMS02_POST | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF | LN PO2 | LN(S/(1-S)) | [26 empty] | 23 | 42
1 | 53.89 | 88.8 | 89.14 | -0.34 | 3.99 | 2.07
2 | 45.06 | 84.5 | 82.29 | 2.21 | 3.81 | 1.7 | [22 empty] | CON6 | 45.4 | 80.6 | CMS06PO | 45.86 | 81.2
3 | 44.67 | 81.4 | 81.89 | -0.49 | 3.8 | 1.48 | [23 empty] | 46.25 | 82.7 |  | 37.63 | 72.1
4 | 43.4 | 80.6 | 80.5 | 0.1 | 3.77 | 1.42 | [23 empty] | 44.37 | 82.1 |  | 36.02 | 69.3
5 | 39.93 | 74.5 | 76.15 | -1.65 | 3.69 | 1.07 | [23 empty] | 47.01 | 82.5 |  | 40.54 | 76.7
[15 empty] | CMS06_PO: VIRT PO2; CMS07_PO: MEAS SAT |  | 38.75 | 72.8 |  | 46.11 | 77.6
[15 empty] | CMS05_PO: CMS02PR; CMS06_PO: 48.37; CMS07_PO: 86.4 |  |  |  |  | 49.95 | 84.4
[27 empty] | 50.82 | 94.4
[15 empty] | CMS06_PO: 49.21; CMS07_PO: 93 | CON7 | 47.56 | 83.1 | CMS07PO | 50.77 | 86
[15 empty] | CMS06_PO: 47.23; CMS07_PO: 85 |  | 46.66 | 80.4 |  | 49.97 | 84.4
[15 empty] | CMS06_PO: 40.18; CMS07_PO: 79.1 |  | 43.9 | 77.5 |  | 50.82 | 85.4
[30 empty] | 44.12 | 77.4 |  | 49.65 | 83.4
[15 empty] | CMS05_PO: CMS03PR; CMS06_PO: 38.79; CMS07_PO: 80 |  | 48.79 | 81 |  | 47.22 | 81
[15 empty] | CMS06_PO: 43.38; CMS07_PO: 87.5 |  |  |  |  | 43.53 | 78.9
[15 empty] | CMS06_PO: 44.48; CMS07_PO: 89.5 | CON8 | 46 | 83.6
[15 empty] | CMS06_PO: 45.1; CMS07_PO: 92 |  | 39.7 | 86
[15 empty] | CMS06_PO: 36.51; CMS07_PO: 74.9 |  | 39.88 | 75.3
[30 empty] | 42.43 | 78
[30 empty] | 37.39 | 72.2
[26 empty] | CMS04PR | 50.71 | 86.4
[15 empty] | CMS06_PO: 42.31; CMS07_PO: 81.6 | CON9 | 49.01 | 82.7
[15 empty] | CMS06_PO: 47.9; CMS07_PO: 91.3 |  | 51.07 | 85.1
[15 empty] | CMS06_PO: 50.1; CMS07_PO: 90.1 |  | 56.94 | 85.2
[15 empty] | CMS06_PO: 28.84; CMS07_PO: 59.7 |  | 43.31 | 82.4
[30 empty] | 39.05 | 71.8
[26 empty] | CMS05PR | 43.32 | 80.4
[27 empty] | 45.37 | 82.3
[27 empty] | 43.46 | 81.4
[27 empty] | 47.6 | 83.4
[27 empty] | 33.88 | 68.9
[26 empty] | CMS06PR | 40.27 | 78.3
[27 empty] | 35.34 | 68.4
[27 empty] | 36.64 | 72.9
[27 empty] | 39.27 | 74.3
[27 empty] | 39.63 | 74.7
[26 empty] | CMS07PR | 48.14 | 84.6
[27 empty] | 44.02 | 81.4
[27 empty] | 44.33 | 80.4
[27 empty] | 42.25 | 78.3
[27 empty] | 43.13 | 83.9

## EXAMPLE_GRAPHS
Infiles | Outfiles | MIN SSQ | P50 | HILL | P50 | RSS |  |  | PO2 | Kel Sat
COOX_001 | COOX1w.out | 29.12 | 25.5 | 2.37 | 24.4 | 16.4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
COOX_002 | COOX2w.out | 1.17 | 27.1 | 2.8 | 27.6 | 0.3 |  |  | 5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5
COOX_003 | COOX3w.out | 6.57 | 26.1 | 2.63 | 25.9 | 2 |  |  | 10 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 10.1 | 9.7
COOX_004 | COOX4w.out | 6.08 | 25.5 | 2.43 | 23.8 | 1.6 |  |  | 15 | 22.9 | 20.5 | 22 | 22.9 | 21.4 | 23.4 | 22.8
COOX_005 | COOX5w.out | 2.25 | 26.5 | 2.86 | 27.3 | 1.8 |  |  | 20 | 36.4 | 33.3 | 35.2 | 36.4 | 34.4 | 37 | 36.2
COOX_007 | COOX7w.out | 9.18 | 25.2 | 2.55 | 24.8 | 3.6 |  |  | 25 | 48.8 | 45.3 | 47.4 | 48.8 | 46.6 | 49.5 | 48.6
COOX_009 | COOX9w.out | 29.6 | 25.6 | 3 | 26.7 | 26.7 |  |  | 30 | 59.8 | 56.1 | 58.4 | 59.8 | 57.4 | 60.5 | 59.5
[9 empty] | 35 | 69.2 | 65.5 | 67.8 | 69.2 | 66.9 | 69.9 | 69
COOX1 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF |  |  |  |  | 40 | 76.9 | 73.5 | 75.6 | 76.9 | 74.8 | 77.5 | 76.7
1 | 110.51 | 97.7 | 98.17 | -0.47 |  | 1 | 4.71 | 3.75 | 45 | 82.8 | 79.9 | 81.7 | 82.8 | 81 | 83.3 | 82.6
2 | 102.21 | 97 | 97.85 | -0.85 |  | 2 | 4.63 | 3.48 | 50 | 87 | 84.7 | 86.2 | 87 | 85.6 | 87.5 | 86.9
3 | 72.51 | 94.7 | 95.27 | -0.57 |  | 3 | 4.28 | 2.88 | 55 | 90.1 | 88.2 | 89.4 | 90.1 | 88.9 | 90.4 | 90
4 | 62.53 | 91.9 | 93.04 | -1.14 |  | 4 | 4.14 | 2.43 | 60 | 92.2 | 90.8 | 91.7 | 92.2 | 91.3 | 92.5 | 92.1
5 | 50.62 | 86.2 | 87.48 | -1.28 |  | 5 | 3.92 | 1.83 | 65 | 93.7 | 92.6 | 93.3 | 93.7 | 93 | 93.9 | 93.7
6 | 42.68 | 79.9 | 80.25 | -0.35 |  | 6 | 3.75 | 1.38 | 70 | 94.8 | 93.9 | 94.5 | 94.8 | 94.3 | 95 | 94.8
7 | 47.38 | 83.9 | 84.98 | -1.08 |  | 7 | 3.86 | 1.65 | 75 | 95.7 | 94.9 | 95.4 | 95.7 | 95.2 | 95.8 | 95.6
8 | 38.83 | 73 | 75.25 | -2.25 |  | 8 | 3.66 | 0.99 | 80 | 96.3 | 95.7 | 96.1 | 96.3 | 95.9 | 96.4 | 96.2
9 | 34.68 | 70.4 | 68.65 | 1.75 |  | 9 | 3.55 | 0.87 | 85 | 96.8 | 96.3 | 96.6 | 96.8 | 96.5 | 96.9 | 96.7
[9 empty] | 90 | 97.2 | 96.7 | 97 | 97.2 | 96.9 | 97.2 | 97.1
COOX2 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF |  |  |  |  | 95 | 97.5 | 97.1 | 97.4 | 97.5 | 97.3 | 97.5 | 97.5
1 | 118.77 | 97.9 | 98.21 | -0.31 |  | 1 | 4.78 | 3.84 | 100 | 97.7 | 97.4 | 97.6 | 97.7 | 97.6 | 97.8 | 97.7
2 | 109.05 | 97.2 | 97.87 | -0.67 |  | 2 | 4.69 | 3.55 | 105 | 98 | 97.7 | 97.9 | 98 | 97.8 | 98 | 98
3 | 93.65 | 96.5 | 97.03 | -0.53 |  | 3 | 4.54 | 3.32 | 110 | 98.2 | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 98 | 98.2 | 98.1
4 | 78.25 | 95 | 95.45 | -0.45 |  | 4 | 4.36 | 2.94 | 115 | 98.3 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.2 | 98.4 | 98.3
5 | 63.48 | 91.8 | 92.11 | -0.31 |  | 5 | 4.15 | 2.42 | 120 | 98.5 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.3 | 98.5 | 98.4
6 | 55.9 | 88.4 | 88.75 | -0.35 |  | 6 | 4.02 | 2.03 | 125 | 98.6 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.5 | 98.6 | 98.6
7 | 56.34 | 88 | 89 | -1 |  | 7 | 4.03 | 1.99 | 130 | 98.7 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.6 | 98.7 | 98.7
8 | 48.02 | 82.2 | 82.95 | -0.75 |  | 8 | 3.87 | 1.53 | 135 | 98.8 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.7 | 98.8 | 98.8
9 | 41.24 | 75.6 | 75.22 | 0.38 |  | 9 | 3.72 | 1.13 | 140 | 98.9 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 98.9
[9 empty] | 145 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 99 | 98.9
COOX3 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF |  | 1 | 4.58 | 3.84 | 150 | 99 | 98.9 | 99 | 99 | 98.9 | 99 | 99
1 | 97.41 | 97.9 | 97.49 | 0.41 |  | 2 | 4.64 | 4
2 | 103.77 | 98.2 | 97.81 | 0.39 |  | 3 | 4.58 | 3.75
3 | 97.36 | 97.7 | 97.49 | 0.21 |  | 4 | 4.12 | 2.38
4 | 61.36 | 91.5 | 92.19 | -0.69 |  | 5 | 4.06 | 2.3
5 | 57.83 | 90.9 | 90.8 | 0.1 |  | 6 | 4.09 | 2.27
6 | 60 | 90.6 | 91.69 | -1.09 |  | 7 | 3.88 | 1.64
7 | 48.46 | 83.8 | 84.95 | -1.15 |  | 8 | 3.62 | 0.98
8 | 37.49 | 72.7 | 71.89 | 0.81 |  | 9 | 3.78 | 1.35
9 | 43.88 | 79.4 | 80.48 | -1.08
COOX4 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF |  | 1 | 4.86 | 4.12
1 | 128.82 | 98.4 | 98.66 | -0.26 |  | 2 | 4.61 | 3.58
2 | 100.47 | 97.3 | 97.77 | -0.47 |  | 3 | 4.4 | 3.1
3 | 81.82 | 95.7 | 96.47 | -0.77 |  | 4 | 4.4 | 3.13
4 | 81.23 | 95.8 | 96.41 | -0.61 |  | 5 | 4.15 | 2.5
5 | 63.21 | 92.4 | 93.24 | -0.84 |  | 6 | 4.01 | 2.14
6 | 54.94 | 89.5 | 90.04 | -0.54 |  | 7 | 4.12 | 2.38
7 | 61.59 | 91.5 | 92.75 | -1.25 |  | 8 | 3.88 | 1.66
8 | 48.48 | 84 | 85.9 | -1.9 |  | 9 | 3.72 | 1.36
9 | 41.33 | 79.5 | 78.62 | 0.88
COOX5 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF
1 | 85.04 | 96.7 | 96.47 | 0.23 |  | 1 | 4.44 | 3.38
2 | 89.04 | 97 | 96.83 | 0.17 |  | 2 | 4.49 | 3.48
3 | 88.41 | 96.9 | 96.78 | 0.12 |  | 3 | 4.48 | 3.44
4 | 60.27 | 91 | 91.44 | -0.44 |  | 4 | 4.1 | 2.31
5 | 50.69 | 85 | 86.13 | -1.13 |  | 5 | 3.93 | 1.73
6 | 47.74 | 83.9 | 83.68 | 0.22 |  | 6 | 3.87 | 1.65
7 | 45.34 | 81 | 81.32 | -0.32 |  | 7 | 3.81 | 1.45
8 | 35.48 | 67.5 | 67.69 | -0.19 |  | 8 | 3.57 | 0.73
9 | 34.59 | 66.6 | 66.15 | 0.45 |  | 9 | 3.54 | 0.69
COOX7 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF |  | 1 | 4.66 | 4
1 | 105.16 | 98.2 | 98.02 | 0.18 |  | 2 | 4.59 | 3.79
2 | 98.98 | 97.8 | 97.75 | 0.05 |  | 3 | 4.63 | 3.75
3 | 103.02 | 97.7 | 97.94 | -0.24 |  | 4 | 4.24 | 2.84
4 | 69.16 | 94.5 | 94.83 | -0.33 |  | 5 | 4.05 | 2.3
5 | 57.46 | 90.9 | 91.5 | -0.6 |  | 6 | 3.94 | 1.9
6 | 51.55 | 87 | 88.49 | -1.49 |  | 7 | 3.9 | 1.78
7 | 49.57 | 85.6 | 87.16 | -1.56 |  | 8 | 3.66 | 1.1
8 | 38.83 | 75 | 75.91 | -0.91 |  | 9 | 3.58 | 0.96
9 | 35.87 | 72.4 | 71.36 | 1.04
COOX9 | VIRT PO2 | MEAS SAT | KELMAN SAT | DIFF |  | 1 | 4.68 | 3.62
1 | 107.31 | 97.4 | 98.04 | -0.64 |  | 2 | 4.4 | 3.13
2 | 81.78 | 95.8 | 96.44 | -0.64 |  | 3 | 4.25 | 2.77
3 | 70.38 | 94.1 | 94.85 | -0.75 |  | 4 | 4.08 | 2.24
4 | 58.99 | 90.4 | 91.75 | -1.35 |  | 5 | 3.68 | 1.36
5 | 39.6 | 79.5 | 76.12 | 3.38 |  | 6 | 3.6 | 0.93
6 | 36.5 | 71.8 | 71.46 | 0.34 |  | 7 | 3.71 | 1.14
7 | 40.98 | 75.7 | 77.97 | -2.27 |  | 8 | 3.47 | 0.53
8 | 32.2 | 63 | 63.88 | -0.88 |  | 9 | 3.44 | 0.48
9 | 31.15 | 61.8 | 61.82 | -0.02